ДЕТСКА ГРАДИНА № 25 „АЛЕН МАК”

Стара Загора, кв. „Три чучура-юг”, тел: 042 275123, e-mail: info-     2410815@edu.mon.bg

Утвърден със заповед № 3093-016/ 17.09.2026 г.

Mеглена Бакърджиева

Директор на ДГ № 25 „Ален мак”

Съгласувам:............................

Началник РСПБЗН

ЕВАКУАЦИОНЕН   ПЛАН

за дейността на служителите в ДГ № 25 „Ален мак” и противопожарните органи при ликвидиране на пожар или аварии възникнали в сградата

І. ОБЩА ЧАСТ

ДГ № 25 „Ален мак”, Стара Загора се намира в кв. „Три чучура-юг”.

Пътят до детската градина е от градски мащаб и в добро техническо състояние. На север, в близост до детското заведение, се намира главен път с интензивно движение – бул. „Цар Симеон Велики” както и 11-то ОУ „Н. Лилиев”. На запад – хидротехническо съоръжение – ВЕЦ и закрит воден канал.

Сградата е строена за детска градина по типов проект – открита е през 1972 година. Общ брой на децата 165-170. Електрооборудването отговаря на противопожарните строително-технически норми и съвременните стандарти.

В детската градина има нужния брой противопожарни уреди.

На три години се извършва контролно замерване на електрическата и заземителна инсталация, като констатациите се отразяват в протокол от фирмата, извършваща замерването.

В сградата са обозначени пътищата за евакуация, като на изходите са поставени светещи табелки „изход”. На всеки етаж има скица за евакуация.

Пожароопасни места в ДГ № 25:

Котелно помещение – на газ, с един брой котел, едно ел. табло;

Кухненски блок – ел. оборудване: пекарни, котлони, хладилници, бойлери;

Занимални, офиси – ел. оборудване и вътрешно обзавеждане;

Администртивен блок – ел оборудване и вътрешно обзавеждане.

Причини, които могат да предизвикат пожар:

Небрежност на работещите в сградата;

Неизправни ел. табла и инсталации и късо съединение в тях;

Неизправни ел. уреди и неправилното им експлоатиране;

Разливане на леснозапалими течности в котелното.

ІІ. РЕД ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ ПРИ ПОЖАР:

1. Противопожарна охрана                   тел: 160; 112;

2. Директор на детската градина          тел: 0884599478

3. Огняр в ДГ – Стойо Василев                тел: 0882560086

4. Началник противопожарна охрана  тел:

5. ЗАС в ДГ- Йорданка Ангелова               тел: 0898958854

6. ОДП                                                           тел: 166

7. Мед. сестра Станимира Танева               тел: 0890131339

8. Димитрина Боева                                   тел: 0898995661

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИСТИГНАЛИ ПРИ ПОЖАРА

- Отговорен ръководител за действията на служителите от ДГ № 25 „Ален мак” по ликвидиране на възникнал пожар се явява директорът, а при неговото отсъствие –  този който е оставен да го замества или ЗАС.

- Отговорният ръководител за работа по ликвидиране на пожара, до пристигане на пожарната, може да бъде заместен от висшестоящия пряк началник, само при условие, че се установи неправилно действие по ликвидиране на пожара или при тежки физически травми. Ръководителят се замества от лицето което го е отстранило или от новоназначено компетентно лице.

- До пристигане на пожарната служителите, включили се в действията за ликвидиране на пожара, се подчиняват единствено на своя пряк началник – директора.

- След пристигане на пожарната на мястото на пожара / аварията /, отговорният ръководител по ликвидиране на пожара е длъжен да запознае началника на командата с обстановката и всичко което е направено до този момент, след което да се пристъпи към изпълнение на мероприятията предвидени в оперативната част на плана.

ІV. ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАР

- Не изпадайте в паника.

- Обадете се на телефони 112 или 160.

- Затворете вратите и прозорците на горящото помещение и от етажа към стълбището. Не се връщайте за забравени вещи.

- В задимени помещения се движете наведени ниско, защото там димът е по-малко. От дим при пожар загиват най-много хора.

- Не отваряйте вратите на горящото помещение, освен за извършване на пожарогасителни действия.

- Не гасете с вода или лесно запалими течности. Ползвайте пожарогасители, докато пристигнат противопожарните коли.

- Преди да преминете през горящото помещение полейте се с вода или се наметнете през глава с одеало, дреха или плат. При запалване може да го хвърлите бързо.

- При пожар изключете всички електроуреди, осветление. Затворете вратите между стаите. Това ще забави огъня 10-15 минути.

| № по ред | Наименование на действието | Последователност на действието | Длъжност и фамилия на изпълнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Съобщение за пожар | При откриване на пожар незабавно да се съобщи на тел: 160 и 122. Да се съобщи и на служителите по приложения списък. | Първият, който е забелязал пожара. |
| 2. | Евакуация на децата и персонала | Децата по най-бързия начин да се изведат през незасегнатите от пожара изходи. Действа се според обстановката, като се спазват пътищата за евакуация, отразени в евакуационната скица. | Учители и помощен персонал |
| 3 | Изнасяне на документацията на групите и проверка на децата | Евакуираните деца се проверяват поименно по дневниците. Учителката стои неотлъчно при тях. | Учителката, която е на смяна |
| 4 | Оказване на първа помощ | Децата, нуждаещи се от помощ, се предават на м.с. С. Танева | м. с. С. Танева и учителката на смяна |
| 5 | Място за евакуация | Дворът на 11 ОУ „Н. Лилиев” | Децата се завеждат до там от учителката и пом. възпитателката |
| 6 | Гасене на пожара | Гасенето се извършва с пожарогасители и наличните противопожарни уреди | Всички служители, неангажирани с децата. |
| 7 | Изключване на електр. захранване | Електричеството се изключва от централното електрическо табло. | Директор: Бакърджиева ЗАС: Ангелова Огняр |
| 8 | Ограничаване на пожара | Вземат се необходимите предпазни мерки за пресичане пътя на пожара към съседните помещения | Ръководителят по ликвидиране на пожара |

Налични противопожарни средства, които ще се използват за овладяване на пожара. Местоположението им е обозначено на скиците за  евакуация:

- Пожарогасители / прахови/ – 8 броя.

- Пожарогасители /воден с пост. налягане с манометър / - 4 броя;

- Пожарогасител / пенен с пост. налягане с манометър/ - 1 бр.;

- Пожарогасител 5 кг. СО2  - 1бр.

- Противопожарно одеало – 2 бр.

Запознати:

| № | Три имена | Подпис |
| --- | --- | --- |